## Лист1
№ | № | Артикул | Наименование | Цена в рублях | Описание | Цена в долларах | Производитель | Наличие | Курс доллара | Скидка
Базовые блоки контроллеров серии ES со встроенным интерфейсом RS-232 и RS-485 | [8 empty] | 63.62 | 0.15
1 | 1 | DVP14ES00R2 | DVP14ES00R2 | 8111.55 | 14 Point,8I 24VDC 5mA,Sink or Source / 6O 2A per point below AC250V or DC30V, RELAY,100~240VAC POWER | 150 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP14ES00T2 | DVP14ES00T2 | 8111.55 | 14 Point,8I 24VDC 5mA,Sink or Source / 6O 0.3A per point DC5~30V, TRANSISTOR,100~240VAC POWER | 150 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP24ES00R2 | DVP24ES00R2 | 12059.171 | 24 Point,16I 24VDC 5mA,Sink or Source / 8O 2A per point below AC250V or DC30V, RELAY,100~240VAC POWER | 223 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVP24ES00T2 | DVP24ES00T2 | 12059.171 | 24 Point,16I 24VDC 5mA,Sink or Source / 8O 0.3A per point DC5~30V, TRANSISTOR,100~240VAC POWER | 223 | Delta Electronics | 1
5 | 5 | DVP30ES00R2 | DVP30ES00R2 | 13519.25 | 30 Point,18I 24VDC 5mA,Sink or Source / 12O 2A per point below AC250V or DC30V, RELAY,100~240VAC POWER | 250 | Delta Electronics | 1
6 | 6 | DVP30ES00T2 | DVP30ES00T2 | 13519.25 | 30 Point,18I 24VDC 5mA,Sink or Source / 12O 0.3A per point DC5~30V, TRANSISTOR,100~240VAC POWER | 250 | Delta Electronics | 1
7 | 7 | DVP32ES00R2 | DVP32ES00R2 | 13951.866 | 32 Point,16I 24VDC 5mA,Sink or Source / 16O 2A per point below AC250V or DC30V, RELAY,100~240VAC POWER | 258 | Delta Electronics | 1
8 | 8 | DVP32ES00T2 | DVP32ES00T2 | 13951.866 | 32 Point,16I 24VDC 5mA,Sink or Source / 16O 0.3A per point DC5~30V, TRANSISTOR,100~240VAC POWER | 258 | Delta Electronics | 1
9 | 9 | DVP40ES00R2 | DVP40ES00R2 | 15195.637 | 32 Point,24I 24VDC 5mA,Sink or Source / 16O 2A per point below AC250V or DC30V, RELAY,100~240VAC POWER | 281 | Delta Electronics | 1
10 | 10 | DVP40ES00T2 | DVP40ES00T2 | 15195.637 | 32 Point,24I 24VDC 5mA,Sink or Source / 16O 0.3A per point DC5~30V, TRANSISTOR,100~240VAC POWER | 281 | Delta Electronics | 1
11 | 11 | DV060ES00R2 | DV060ES00R2 | 20008.49 | 60 Point,36I 24VDC 5mA,Sink or Source / 24O 2A per point below AC250V or DC30V, RELAY,100~240VAC POWER | 370 | Delta Electronics | 1
12 | 12 | DVP60ES00T2 | DVP60ES00T2 | 20008.49 | 60 Point,36I 24VDC 5mA,Sink or Source / 24O 0.3A per point DC5~30V, TRANSISTOR,100~240VAC POWER | 370 | Delta Electronics | 1
Базовые блоки контроллеров EX со встроенным интерфейсом RS-232 и RS-485
1 | 1 | DVP20EX00R2 | DVP20EX00R2 | 13735.558 | 20 Point，8DI/6DO（Relay），4AI/2AO，100~240V AC Power | 254 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP20EX00T2 | DVP20EX00T2 | 13735.558 | 20 Point，8DI/6DO（Transistor），4AI/2AO，100~240V AC Power | 254 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP20EX11R2 | DVP20EX11R2 | 13735.558 | 20 Point，8DI/6DO（Relay），4AI/2AO，24V DC Power | 254 | Delta Electronics | 1
Модули расширения цифровых входов/выходов для контроллеров серии ES и EX
1 | 1 | DVP32XP00R | DVP32XP00R | 10220.553 | 32 Point, 16DI/16DO（Relay，100~240V AC Power | 189 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP32XP00T | DVP32XP00T | 10220.553 | 32 Point，16DI/16DO（Transistor)，100~240V AC Power | 189 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP32XP11R | DVP32XP11R | 10058.322 | 32 Point，16DI/16DO（Relay，24V DC Power | 186 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVP32XP11T | DVP32XP11T | 10058.322 | 32 Point，16DI/16DO（Transistor)，24V DC Power | 186 | Delta Electronics | 1
5 | 5 | DVP24XN00R | DVP24XN00R | 9030.859 | 24 Point，24DO（Relay），100~240V AC Power | 167 | Delta Electronics | 1
6 | 6 | DVP24XN00T | DVP24XN00T | 9030.859 | 24 Point，24DO（Transistor），100~240V AC Power | 167 | Delta Electronics | 1
7 | 7 | DVP24XN11R | DVP24XN11R | 8544.166 | 24 Point，24DO（Relay)，24V DC Power | 158 | Delta Electronics | 1
8 | 8 | DVP24XN11T | DVP24XN11T | 8544.166 | 24 Point，24DO（Transistor），24V DC Power | 158 | Delta Electronics | 1
9 | 9 | DVP24XP00R | DVP24XP00R | 7787.088 | 24 Point，16DI，8DO（Relay），100~240V AC Power | 144 | Delta Electronics | 1
10 | 10 | DVP24XP00T | DVP24XP00T | 7787.088 | 24 Point，16DI，8DO（Transistor)，100~240V AC Power | 144 | Delta Electronics | 1
11 | 11 | DVP24XP11R | DVP24XP11R | 7516.703 | 24 Point，16DI，8DO（Relay），24V DC Power | 139 | Delta Electronics | 1
12 | 12 | DVP24XP11T | DVP24XP11T | 7516.703 | 24 Point，16DI，8DO（Transistor），24V DC Power | 139 | Delta Electronics | 1
13 | 13 | DVP16XN11R | DVP16XN11R | 6867.779 | 16 Point，16DO（Relay），24V DC Power | 127 | Delta Electronics | 1
14 | 14 | DVP16XN11T | DVP16XN11T | 6867.779 | 16 Point，16DO（Transistor），24V DC Power | 127 | Delta Electronics | 1
15 | 15 | DVP16XM11N | DVP16XM11N | 4866.93 | 16 Point，16DI，24V DC Power | 90 | Delta Electronics | 1
16 | 16 | DVP08XM11N | DVP08XM11N | 2757.927 | 8 Point，8DI，24V DC Power | 51 | Delta Electronics | 1
17 | 17 | DVP08XN11R | DVP08XN11R | 4434.314 | 8 Point，8DO（Relay），24V DC Power | 82 | Delta Electronics | 1
18 | 18 | DVP08XN11T | DVP08XN11T | 4434.314 | 8 Point，8DO（Transistor），24V DC Power | 82 | Delta Electronics | 1
19 | 19 | DVP08XP11R | DVP08XP11R | 3515.005 | 8 Point，4DI，4DO（Relay），24V DC Power | 65 | Delta Electronics | 1
20 | 20 | DVP08XP11T | DVP08XP11T | 3515.005 | 8 Point，4DI，4DO（Transistor），24V DC Power | 65 | Delta Electronics | 1
Контроллеры серии ES2
1 | 1 | DVP16ES200R | DVP16ES200R | 9679.783 | 16 Point，8DI/8DO（Relay），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 179 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP16ES200T | DVP16ES200T | 9679.783 | 16 Point，8DI/8DO（Transistor），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 179 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP24ES200R | DVP24ES200R | 13140.711 | 24 Point，16DI/8DO（Relay），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 243 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVP24ES200T | DVP24ES200T | 13140.711 | 24 Point，16DI/8DO（Transistor），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 243 | Delta Electronics | 1
5 | 5 | DVP32ES200R | DVP32ES200R | 13789.635 | 32 Point，16DI/16DO（Relay），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 255 | Delta Electronics | 1
6 | 6 | DVP32ES200T | DVP32ES200T | 13789.635 | 32 Point，16DI/16DO（Transistor），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 255 | Delta Electronics | 1
7 | 7 | DVP32ES200RC | DVP32ES200RC | 20765.568 | 32 Point，16DI/16DO（Relay），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 1 RS485 & 1 CANopen | 384 | Delta Electronics | 1
8 | 8 | DVP32ES200TC | DVP32ES200TC | 20765.568 | 32 Point，16DI/16DO（Transistor），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 1 RS485 & 1 CANopen | 384 | Delta Electronics | 1
9 | 9 | DVP40ES200R | DVP40ES200R | 15249.714 | 40 Point，24DI/16DO（Relay），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 282 | Delta Electronics | 1
10 | 10 | DVP40ES200T | DVP40ES200T | 15249.714 | 40 Point，24DI/16DO（Transistor），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 282 | Delta Electronics | 1
11 | 11 | DVP60ES200R | DVP60ES200R | 20819.645 | 60 Point，36DI/24DO（Relay），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 385 | Delta Electronics | 1
12 | 12 | DVP60ES200T | DVP60ES200T | 20819.645 | 60 Point，36DI/24DO（Transistor），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 385 | Delta Electronics | 1
Базовые блоки контроллеров EX2 со встроенными аналоговыми вх/выходами
1 | 1 | DVP20EX200R | DVP20EX200R | 13951.866 | 20 Point，8DI/6DO（Relay), 4AI/2AO, 100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 258 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP20EX200T | DVP20EX200T | 13951.866 | 20 Point，8DI/6DO（Transistor), 4AI/2AO, 100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 258 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP30EX200R | DVP30EX200R | 20873.722 | 30 Point，16DI/10DO（Relay), 3AI/1AO, 100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 386 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVP30EX200T | DVP30EX200T | 20873.722 | 30 Point，8DI/6DO（Transistor), 3AI/1AO, 100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 386 | Delta Electronics | 1
Модули расширения для контроллеров серии ES2/EX2
1 | 1 | DVP08XM211N | DVP08XM211N | 2649.773 | 8 Point, 8DI, 24V DC Power | 49 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP08XN211R | DVP08XN211R | 4272.083 | 8 Point, 8DO, Relay, 24V DC Power | 79 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP08XN211T | DVP08XN211T | 4272.083 | 8 Point, 8DO, Transistor, 24V DC Power | 79 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVP08XP211R | DVP08XP211R | 3406.851 | 8 Point, 4DI/4DO, Relay, 24V DC Power | 63 | Delta Electronics | 1
5 | 5 | DVP08XP211T | DVP08XP211T | 3406.851 | 8 Point, 4DI/4DO, Transistor, 24V DC Power | 63 | Delta Electronics | 1
6 | 6 | DVP16XM211N | DVP16XM211N | 4975.084 | 16Point,16DI, 24V DC Power | 92 | Delta Electronics | 1
7 | 7 | DVP16XN211R | DVP16XN211R | 6975.933 | 16 Point, 16DO, Relay, 24V DC Power | 129 | Delta Electronics | 1
8 | 8 | DVP16XN211T | DVP16XN211T | 6975.933 | 16 Point, 16DO, Transistor, 24V DC Power | 129 | Delta Electronics | 1
9 | 9 | DVP16XP211R | DVP16XP211R | 6651.471 | 16 Point, 8DI/8DO, Relay, 24V DC Power | 123 | Delta Electronics | 1
10 | 10 | DVP16XP211T | DVP16XP211T | 6651.471 | 16 Point, 8DI/8DO, Transistor, 24V DC Power | 123 | Delta Electronics | 1
11 | 11 | DVP24XN200R | DVP24XN200R | 9139.013 | 24 Point, 24DO, Relay, 100~240 AC Power | 169 | Delta Electronics | 1
12 | 12 | DVP24XN200T | DVP24XN200T | 9139.013 | 24 Point, 24DO, Transistor, 100~240 AC Power | 169 | Delta Electronics | 1
13 | 13 | DVP24XP200R | DVP24XP200R | 7895.242 | 24 Point, 16DI/8DO, Relay, 100~240 AC Power | 146 | Delta Electronics | 1
14 | 14 | DVP24XP200T | DVP24XP200T | 7895.242 | 24 Point, 16DI/8DO, Transistor, 100~240 AC Power | 146 | Delta Electronics | 1
15 | 15 | DVP32XP200R | DVP32XP200R | 10382.784 | 32 Point, 16DI/16DO, Relay, 100~240 AC Power | 192 | Delta Electronics | 1
16 | 16 | DVP32XP200T | DVP32XP200T | 10382.784 | 32 Point, 16DI/16DO, Transistor, 100~240 AC Power | 192 | Delta Electronics | 1
17 | 17 | DVP02DA-E2 | DVP02DA-E2 | 9030.859 | 2 Point AO, 14bit, 24V DC Power | 167 | Delta Electronics | 1
18 | 18 | DVP04AD-E2 | DVP04AD-E2 | 7895.242 | 4 Point AI, 14bit, 24V DC Power | 146 | Delta Electronics | 1
19 | 19 | DVP04DA-E2 | DVP04DA-E2 | 11085.785 | 4 Point AO, 14bit, 24V DC Power | 205 | Delta Electronics | 1
20 | 20 | DVP06XA-E2 | DVP06XA-E2 | 11085.785 | 6 Point, 4AI/2AO, 14bit, 24V DC Power | 205 | Delta Electronics | 1
21 | 21 | DVP04PT-E2 | DVP04PT-E2 | 10058.322 | 4 Point RTD (PT100 / NI100 / PT1000 / NI1000), 16bit (0.1 degree), 24V DC Power, PID contol | 186 | Delta Electronics | 1
22 | 22 | DVP04TC-E2 | DVP04TC-E2 | 10058.322 | 4 Point of Thermocouple (K/J/R/S/T/E/N), 16bit (0.1℃), 24V DC Power, PID contol | 186 | Delta Electronics | 1
23 | 23 | DVPAEXT01-E2 | DVPAEXT01-E2 | 3893.544 | Соединительный набор с кабель 0,7 м для соединения DVP-ES2/EX2 и модулей расширения | 72 | Delta Electronics | 1
Контроллеры серии EС3 (не расширяемые стандартные базовые блоки с питанием 220В AC)
1 | 1 | DVP10EC00R3 | DVP10EC00R3 | 6381.086 | 10 Point，6DI/4DO（Relay），100~240 AC Power , 1 COM: RS232 & RS485 | 118 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP10EC00T3 | DVP10EC00T3 | 6381.086 | 10 Point，6DI/4DO（Transistor），100~240 AC Power , 1 COM: RS232 & RS485 | 118 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP14EC00R3 | DVP14EC00R3 | 6975.933 | 14 Point，8DI/6DO（Relay），100~240 AC Power , 1 COM: RS232 & RS485 | 129 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVP14EC00T3 | DVP14EC00T3 | 6975.933 | 14 Point，8DI/6DO（Transistor），100~240 AC Power , 1 COM: RS232 & RS485 | 129 | Delta Electronics | 1
5 | 5 | DVP16EC00R3 | DVP16EC00R3 | 8003.396 | 16 Point，8DI/8DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 148 | Delta Electronics | 1
6 | 6 | DVP16EC00T3 | DVP16EC00T3 | 8003.396 | 16 Point，8DI/8DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 148 | Delta Electronics | 1
7 | 7 | DVP20EC00R3 | DVP20EC00R3 | 9571.629 | 20 Point，8DI/8DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 177 | Delta Electronics | 1
8 | 8 | DVP20EC00T3 | DVP20EC00T3 | 9571.629 | 20 Point，8DI/8DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 177 | Delta Electronics | 1
9 | 9 | DVP24EC00R3 | DVP24EC00R3 | 10545.015 | 24 Point，12DI/12DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 195 | Delta Electronics | 1
10 | 10 | DVP24EC00T3 | DVP24EC00T3 | 10545.015 | 24 Point，12DI/12DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 195 | Delta Electronics | 1
11 | 11 | DVP30EC00R3 | DVP30EC00R3 | 12059.171 | 30 Point，16DI/16DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 223 | Delta Electronics | 1
12 | 12 | DVP30EC00T3 | DVP30EC00T3 | 12059.171 | 30 Point，16DI/16DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 223 | Delta Electronics | 1
13 | 13 | DVP32EC00R3 | DVP32EC00R3 | 12654.018 | 32 Point，16DI/16DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 234 | Delta Electronics | 1
14 | 14 | DVP32EC00T3 | DVP32EC00T3 | 12654.018 | 32 Point，16DI/16DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 234 | Delta Electronics | 1
15 | 15 | DVP40EC00R3 | DVP40EC00R3 | 13789.635 | 40 Point，36DI/24DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 255 | Delta Electronics | 1
16 | 16 | DVP40EC00T3 | DVP40EC00T3 | 13789.635 | 40 Point，36DI/24DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 255 | Delta Electronics | 1
17 | 17 | DVP60EC00R3 | DVP60EC00R3 | 19413.643 | 60 Point，36DI/24DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 359 | Delta Electronics | 1
18 | 18 | DVP60EC00T3 | DVP60EC00T3 | 19413.643 | 60 Point，36DI/24DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 359 | Delta Electronics | 1
Стандартные базовые блоки контроллеров серии EH2 |  | Цена, $
1 | 1 | DVP16EH00R2 | DVP16EH00R2 | 17196.486 | 16 Point，8DI/8DO（Relay），100~240 AC Power | 318 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP16EH00T2 | DVP16EH00T2 | 17196.486 | 16 Point，8DI/8DO（Transistor），100~240 AC Power,with 2 route high speed output | 318 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP20EH00R2 | DVP20EH00R2 | 20819.645 | 20 Point，12DI/8DO（Relay），100~240 AC Power | 385 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVP20EH00T2 | DVP20EH00T2 | 19359.566 | 20 Point，12DI/8DO（Transistor)，100~240 AC Power, with 2 route high speed output(Y0/Y2 200kHz) | 358 | Delta Electronics | 1
5 | 5 | DVP32EH00M2 | DVP32EH00M2 | 26984.423 | 32 Point，16DI/16DO（Transistor)，100~240 AC Power, X0~X1 and X4~X5 are DC5V high-speed input circuit | 499 | Delta Electronics | 1
6 | 6 | DVP32EH00R2 | DVP32EH00R2 | 25686.575 | 32 Point，16DI/16DO（Relay），100~240 AC Power | 475 | Delta Electronics | 1
7 | 7 | DVP32EH00T2 | DVP32EH00T2 | 26173.268 | 32 Point，16DI/16DO（Transistor)，100~240 AC Power,with 2 route high speed output(Y0/Y2 200kHz) | 484 | Delta Electronics | 1
8 | 8 | DVP32EH00R2-L | DVP32EH00R2-L | 27525.193 | 32 Point，16DI/16DO（Relay）, 100~240 AC Power, left-side extenshion available | 509 | Delta Electronics | 1
9 | 9 | DVP32EH00T2-L | DVP32EH00T2-L | 27525.193 | 32 Point，16DI/16DO（Transistor）, 100~240 AC Power, left-side extenshion available | 509 | Delta Electronics | 1
10 | 10 | DVP40EH00R2 | DVP40EH00R2 | 30661.659 | 40 Point，24DI/16DO（Relay），100~240 AC Power | 567 | Delta Electronics | 1
11 | 11 | DVP40EH00T2 | DVP40EH00T2 | 30661.659 | 40 Point，24DI/16DO（Transistor），100~240 AC Power, with 4 route high speed output (200kHz) | 567 | Delta Electronics | 1
12 | 12 | DVP48EH00R2 | DVP48EH00R2 | 32932.893 | 48 Point，24DI/24DO（Relay），100~240 AC Power | 609 | Delta Electronics | 1
13 | 13 | DVP48EH00T2 | DVP48EH00T2 | 32932.893 | 48 Point，24DI/24DO（Transistor），100~240 AC Power | 609 | Delta Electronics | 1
14 | 14 | DVP64EH00R2 | DVP64EH00R2 | 38016.131 | 64 Point，32DI/32DO（Relay），100~240 AC Power | 703 | Delta Electronics | 1
15 | 15 | DVP64EH00T2 | DVP64EH00T2 | 38016.131 | 64 Point，32DI/32DO（Transistor），100~240 AC Power | 703 | Delta Electronics | 1
16 | 16 | DVP80EH00R2 | DVP80EH00R2 | 43477.908 | 80 Point，40DI/40DO（Relay)，100~240 AC Power | 804 | Delta Electronics | 1
17 | 17 | DVP80EH00T2 | DVP80EH00T2 | 43477.908 | 80 Point，40DI/40DO（Transistor），100~240 AC Power | 804 | Delta Electronics | 1
Цифровые и аналоговые модули расширения для контроллеров серии EH2
1 | 1 | DVP08HP11R | DVP08HP11R | 6272.932 | 8 Point, 4DI/4DO, Relay, 24V DC Power | 116 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP08HP11T | DVP08HP11T | 6272.932 | 8 Point, 4DI/4DO, Transistor, 24V DC Power | 116 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP08HN11R | DVP08HN11R | 7516.703 | 8 Point, 8DO, Relay, 24V DC Power | 139 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVP08HN11T | DVP08HN11T | 7516.703 | 8 Point, 8DO, Transistor, 24V DC Power | 139 | Delta Electronics | 1
5 | 5 | DVP08HM11N | DVP08HM11N | 5191.392 | 8 Point, 8DI, 24V DC Power | 96 | Delta Electronics | 1
6 | 6 | DVP16HP11R | DVP16HP11R | 9193.09 | 16 Point, 8DI/8DO, Relay, 24V DC Power | 170 | Delta Electronics | 1
7 | 7 | DVP16HP11T | DVP16HP11T | 9193.09 | 16 Point, 8DI/8DO, Transistor, 24V DC Power | 170 | Delta Electronics | 1
8 | 8 | DVP16HM11N | DVP16HM11N | 9193.09 | 16 Point, 16DI, 24V DC Power | 170 | Delta Electronics | 1
9 | 9 | DVP32HN00R | DVP32HN00R | 19629.951 | 32 Point, 32DO, Relay, 24V DC Power | 363 | Delta Electronics | 1
10 | 10 | DVP32HN00T | DVP32HN00T | 19629.951 | 32 Point, 32DO, Transistor, 24V DC Power | 363 | Delta Electronics | 1
11 | 11 | DVP32HP00R | DVP32HP00R | 17358.717 | 32 Point, 16DI/16DO, Relay, 100-240V AC Power | 321 | Delta Electronics | 1
12 | 12 | DVP32HP00T | DVP32HP00T | 17358.717 | 32 Point, 16DI/16DO, Transistor, (100-240)V AC Power | 321 | Delta Electronics | 1
13 | 13 | DVP32HP11R | DVP32HP11R | 0 | есть в каталоге 20120309, от поставщика цены нет |  | Delta Electronics | 0
14 | 14 | DVP32HP11T | DVP32HP11T | 0 | есть в каталоге 20120309, от поставщика цены нет |  | Delta Electronics | 0
15 | 15 | DVP48HP00R | DVP48HP00R | 31526.891 | 48 Point, 24DI/24DO, Relay, (100-240)V AC Power | 583 | Delta Electronics | 1
16 | 16 | DVP48HP00T | DVP48HP00T | 31526.891 | 48 Point, 24DI/24DO, Transistor, (100-240)V AC Power | 583 | Delta Electronics | 1
17 | 17 | DVP04AD-H2 | DVP04AD-H2 | 18386.18 | 4 Point AI, 14bit, 24V DC Power, with RS-485 | 340 | Delta Electronics | 1
18 | 18 | DVP04DA-H2 | DVP04DA-H2 | 23213.053 | 4 Point AO, 12bit, 24V DC Power, with RS-485 | 429.2593 | Delta Electronics | 1
19 | 19 | DVP06XA-H2 | DVP06XA-H2 | 18872.873 | 4 Route AI, 2 Route AO, 12bit, 24V DC Power, with RS-485, SLIM | 349 | Delta Electronics | 1
20 | 20 | DVP04PT-H2 | DVP04PT-H2 | 21630.8 | 4 Route PT100, 14bit (0.1 degree), 24V DC Power | 400 | Delta Electronics | 1
21 | 21 | DVP04TC-H2 | DVP04TC-H2 | 18223.949 | 4 Route K/J, 14bit (0.1℃), 24V DC Power, with RS485 | 337 | Delta Electronics | 1
22 | 22 | DVP08TC-H2 | DVP08TC-H2 | 0 | есть в каталоге 20120309, от поставщика цены нет |  | Delta Electronics | 0
Модули расширения и функциональные карты для контроллеров серии EH2
1 | 1 | DVP01PU-H2 | DVP01PU-H2 | 13951.866 | Модуль управления позиционированием серво привода, 1 ось, 200 кГц | 258 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP01HC-H2 | DVP01HC-H2 | 10382.784 | Модуль высокоскоростного одноканального счетчика | 192 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVPPF02-H2 | DVPPF02-H2 | 21522.646 | Коммуникационный модуль - ProfiBusDP slave communication module | 398 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVPCP02-H2 | DVPCP02-H2 | 13789.635 | CANopen industrial network slave module | 255 | Delta Electronics | 1
5 | 5 | DVPDT02-H2 | DVPDT02-H2 | 13789.635 | DeviceNet industrial network slave module | 255 | Delta Electronics | 1
6 | 6 | DVP-F232 | DVP-F232 | 919.309 | RS232 Card D-SUB | 17 | Delta Electronics | 1
7 | 7 | DVP-F422 | DVP-F422 | 919.309 | RS422 Card | 17 | Delta Electronics | 1
8 | 8 | DVP-F232S | DVP-F232S | 2595.696 | RS232 Card (Slave) COM3, 9 PIN D-SUB | 48 | Delta Electronics | 1
9 | 9 | DVP-F485S | DVP-F485S | 2433.465 | RS485 Card (Slave) COM3, G-Type connector | 45 | Delta Electronics | 1
10 | 10 | DVP-F485 | DVP-F485 | 0 | RS-485 port extension (COM3), function Cards (DVP-EH2 only) |  | Delta Electronics | 0
11 | 11 | DVP-F2AD | DVP-F2AD | 2487.542 | 2 Route AI 12bit 0-10v 4-20mA | 46 | Delta Electronics | 1
12 | 12 | DVP-F2DA | DVP-F2DA | 2703.85 | 2 Route AO 12bit | 50 | Delta Electronics | 1
13 | 13 | DVP-FEN01 | DVP-FEN01 | 5948.47 | Коммуникационная карта Ethernet | 110 | Delta Electronics | 1
14 | 14 | DVPDU01 | DVPDU01 | 5840.316 | Displays data in register and real-time clock | 108 | Delta Electronics | 1
15 | 15 | DVP-F6VR | DVP-F6VR | 919.309 | 6 Route Potentiometer Input Card | 17 | Delta Electronics | 1
16 | 16 | DVP-F8ID | DVP-F8ID | 757.078 | 8 DIP S.W | 14 | Delta Electronics | 1
17 | 17 | DVP-F4IP | DVP-F4IP | 919.309 | 4 Route Light Coupling Input Card | 17 | Delta Electronics | 1
18 | 18 | DVP-F2OT | DVP-F2OT | 1081.54 | 2 Route Transistor Output Card | 20 | Delta Electronics | 1
19 | 19 | TP-PCC01 | TP-PCC01 | 4218.006 | Program copi card for HMI TP | 78 | Delta Electronics | 1
Базовые блоки контроллеров серии SV/SV2 |  | Цена, $
1 | 1 | DVP28SV11R | DVP28SV11R | 19197.335 | 28 Point, 16DI/12DO, Relay, 24VDC, 2 шины расширения | 355 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP28SV11T | DVP28SV11T | 20062.567 | 28 Point, 16DI/12DO, Transistor, 24VDC, 2 шины расширения | 371 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP28SV211R | DVP28SV211R | 19197.335 | 28 Point, 16DI/12DO, Relay, 24VDC, 2 шины расширения, увеличенная память программы и регистров данных | 355 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVP28SV211T | DVP28SV211T | 20062.567 | 28 Point, 16DI/12DO, Transistor, 24VDC, 2 шины расширения, увеличенная память программы и регистров данных | 371 | Delta Electronics | 1
Базовые блоки контроллеров серии SS2 со встроенным интерфейсом RS-232 и RS-485
1 | 1 | DVP14SS211R | DVP14SS211R | 6489.24 | 14 Point，8DI，6DO（Relay），24V DC Power, SLIM | 120 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP14SS211T | DVP14SS211T | 6489.24 | 14 Point，8DI，6DO（Transistor），24V DC Power, SLIM | 120 | Delta Electronics | 1
Базовые блоки контроллеров серии SA и SC со встроенным интерфейсом RS-232 и RS-485
1 | 1 | DVP12SA211R | DVP12SA211R | 8544.166 | 12 Point，8DI，4DO（Relay)，24V DC Power, SLIM SRAM | 158 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP12SA211T | DVP12SA211T | 8544.166 | 12 Point，8DI，4DO（Transistor), 24V DC Power, SLIM SRAM | 158 | Delta Electronics | 1
Базовые блоки контроллеров серии SE со встроенными: мини USB, Ethernet, 2 порта RS-485
1 | 1 | DVP12SE11R | DVP12SE11R | 14708.944 | 12 Point, 8DI, 4DO (Relay), 24V DC Power, 2 шины расширения, поддержка Modbus TCP и Ethernet/IP | 272 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP12SE11T | DVP12SE11T | 14708.944 | 12 Point, 8DI, 4DO (Transistor), 24V DC Power, 2 шины расширения, поддержка Modbus TCP и Ethernet/IP | 272 | Delta Electronics | 1
Базовые блоки контроллеров серии SX со встроенным интерфейсом RS-232 и RS-485
1 | 1 | DVP10SX11R | DVP10SX11R | 12437.71 | 10 Point，4DI，2DO, 2AI, 2AO（Relay), 24V DC Power, SLIM | 230 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP10SX11T | DVP10SX11T | 12437.71 | 10 Point，4DI，2DO, 2AI, 2AO（Transistor），24V DC Power, SLIM | 230 | Delta Electronics | 1
Базовые блоки контроллеров серии SX2 со встроенным интерфейсом RS-232 и RS-485
1 | 1 | DVP20SX211R | DVP20SX211R | 13951.866 | 20 Point，8DI，6DO, 4AI, 2AO (Relay), 24V DC Power, 2 шины расширения, USB, SLIM | 258 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP20SX211T | DVP20SX211T | 13951.866 | 20 Point，8DI，6DO, 4AI, 2AO (Transistor, NPN)，24V DC Power, 2 шины расширения, USB, SLIM | 258 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP20SX211S | DVP20SX211S | 13951.866 | 20 Point，8DI，6DO, 4AI, 2AO (Transistor, PNP)，24V DC Power, 2 шины расширения, USB, SLIM | 258 | Delta Electronics | 1
Базовые блоки контроллеров позиционирования серии SС
1 | 1 | DVP12SC11T | DVP12SC11T | 9896.091 | 12 Point，8DI，4DO（Transistor)，24V DC Power, SLIM SRAM, 100KHz puse input & output | 183 | Delta Electronics | 1
Модули расширения для контроллеров серии S
1 | 1 | DVP04AD-S | DVP04AD-S | 7787.088 | 4 Route AI，14bit，24V DC Power ，with RS485, SLIM | 144 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP02DA-S | DVP02DA-S | 10382.784 | 2 Route AO，12bit，24V DC ，with RS485 SLIM | 192 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP04DA-S | DVP04DA-S | 15249.714 | 4 Route AO，12bit，24V DC ，with RS485 SLIM | 282 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVP06AD-S | DVP06AD-S | 8814.551 | 6 Route AI，14bit，24V DC Power ，with RS485, SLIM | 163 | Delta Electronics | 1
5 | 5 | DVP06XA-S | DVP06XA-S | 9139.013 | 4 Route AI，2 Route AO,12bit，24V DC Power ，with RS485, SLIM | 169 | Delta Electronics | 1
6 | 6 | DVP04PT-S | DVP04PT-S | 10707.246 | 4 Route PT，14bit (0.1℃), 24V DC Power，with RS485, SLIM | 198 | Delta Electronics | 1
7 | 7 | DVP04TC-S | DVP04TC-S | 10707.246 | 4 Route K/J, 14bit (0.1℃), 24V DC Power, with RS485, SLIM | 198 | Delta Electronics | 1
8 | 8 | DVP06SN11R | DVP06SN11R | 4812.853 | 6 Point，6DO（Relay)，24V DC Power, SLIM | 89 | Delta Electronics | 1
9 | 9 | DVP08SM11N | DVP08SM11N | 2163.08 | 8 Point，8DI，24V DC Power, SLIM | 40 | Delta Electronics | 1
10 | 10 | DVP08SM10N | DVP08SM10N | 3677.236 | 8 Point，8DI，120V AC Power, SLIM | 68 | Delta Electronics | 1
11 | 11 | DVP08SN11R | DVP08SN11R | 3839.467 | 8 Point，8DO（Relay)，24V DC Power, SLIM | 71 | Delta Electronics | 1
12 | 12 | DVP08SN11T | DVP08SN11T | 3839.467 | 8 Point，8DO（Transistor)，24V DC Power, SLIM | 71 | Delta Electronics | 1
13 | 13 | DVP08SP11R | DVP08SP11R | 3677.236 | 8 Point，4DI，4DO（Relay)，24V DC Power, SLIM | 68 | Delta Electronics | 1
14 | 14 | DVP08SP11T | DVP08SP11T | 3677.236 | 8 Point，4DI，4DO（Transistor)，24V DC Power, SLIM | 68 | Delta Electronics | 1
15 | 15 | DVP08ST11N | DVP08ST11N | 4380.237 | 8 Point，8DI(Switch-Type)，24V DC Power, SLIM | 81 | Delta Electronics | 1
16 | 16 | DVP16SP11R | DVP16SP11R | 4434.314 | 16 Point，8DI，8DO（Relay)，24V DC Power, SLIM | 82 | Delta Electronics | 1
17 | 17 | DVP16SP11T | DVP16SP11T | 4434.314 | 16 Point，8DI，8DO（Transistor)，24V DC Power, SLIM | 82 | Delta Electronics | 1
18 | 18 | DVP16SP11TS | DVP16SP11TS | 4434.314 | 16 Point，8DI，8DO（Transistor PNP)，24V DC Power, SLIM | 82 | Delta Electronics | 1
19 | 19 | DVP16SM11N | DVP16SM11N | 3893.544 | 16 Point，16DI，24V DC Power, SLIM | 72 | Delta Electronics | 1
20 | 20 | DVP32SM11N | DVP32SM11N | 5353.623 | 32 Point，32DI，24V DC Power, SLIM | 99 | Delta Electronics | 1
21 | 21 | DVP32SN11TN | DVP32SN11TN | 5948.47 | 32 Point, 32DO (транзисторный, n-p-n), 24V DC Power, SLIM | 110 | Delta Electronics | 1
22 | 22 | DVPCOPM-SL | DVPCOPM-SL | 14060.02 | CANOpen Master, коммуникационный модуль для левосторонней шины расширения | 260 | Delta Electronics | 1
23 | 23 | DVPEN01-SL | DVPEN01-SL | 13302.942 | Ethernet, коммуникационный модуль для левосторонней шины расширения | 246 | Delta Electronics | 1
24 | 24 | DVPSCM12-SL | DVPSCM12-SL | 14492.636 | Модуль дополнительных COM портов, поддержка Modbus, для левосторонней шины расширения | 268 | Delta Electronics | 1
25 | 25 | DVPSCM52-SL | DVPSCM52-SL | 26930.346 | Модуль дополнительных COM портов, поддержка Modbus, BACnet (slave), UD Link protocol | 498 | Delta Electronics | 1
26 | 26 | DVPDNET-SL | DVPDNET-SL | 13843.712 | DeviceNet Slave, коммуникационный модуль для левосторонней шины расширения | 256 | Delta Electronics | 1
27 | 27 | DVPPF02-SL | DVPPF02-SL | 13032.557 | Profibus DP, коммуникационный модуль для левосторонней шины расширения | 241 | Delta Electronics | 1
28 | 28 | DVP02LC-SL | DVP02LC-SL | 18818.796 | Модуль тензодатчиков, 2 канала, 24 бит, RS-485 | 348 | Delta Electronics | 1
29 | 29 | DVP04AD-SL | DVP04AD-SL | 11139.862 | Модуль аналоговых входов, 4 входа, 16 бит, аварийный выход, для левосторонней шины расширения | 206 | Delta Electronics | 1
30 | 30 | DVP04DA-SL | DVP04DA-SL | 17196.486 | Модуль аналоговых выходов, 4 выхода, 16 бит, для левосторонней шины расширения | 318 | Delta Electronics | 1
Базовые блоки контроллеров серии PM
1 | 1 | DVP20PM00D | DVP20PM00D | 36339.744 | 20 Point, 8DI/8DO, 220VAC, дифференциальные выходы до 500 кГц, 2-ух осевой импульсный выход | 672 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVP20PM00M | DVP20PM00M | 41531.136 | 20 Point, 8DI/8DO, 220VAC, дифференциальные выходы до 500 кГц, 3-ех осевой импульсный выход | 768 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP-10PM00M | DVP-10PM00M | 28336.348 | 24 Point, 16DI/8DO, 220VAC, дифференциальные выходы до 1 МГц, 4-х осевой импульсный выход | 524 | Delta Electronics | 1
Базовый блок мульти-осевого управления движением MC
1 | 1 | DVP10MC11T | DVP10MC11T | 65973.94 | Управление скоростью, позиционированием, моментом; контроль до 16 осей; встроены порты: Ethernet, RS-232, RS-485; | 1220 | Delta Electronics | 1
Дополнительное оборудование для контроллеров DVP
1 | 1 | DVPPS01 | DVPPS01 | 1892.695 | Power module，Input AC220V，Output DC24V，Max.output power 1A, SLIM | 35 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVPPS02 | DVPPS02 | 2325.311 | Power module，Input AC220V，Output DC24V，Max.output power 2A, SLIM | 43 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVP01PU-S | DVP01PU-S | 12978.48 | 1 shift position module, max pulse: 200KPPS | 240 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVPDT01-S | DVPDT01-S | 12708.095 | DeviceNet-Network Adapter | 235 | Delta Electronics | 1
5 | 5 | DVPPF01-S | DVPPF01-S | 19575.874 | Profibus/DP Slave Adapter | 362 | Delta Electronics | 1
6 | 6 | ADP485-01 | ADP485-01 | 1784.541 | Адаптер интерфеса RS-485 (DB9 - RJ12) | 33 | Delta Electronics | 1
7 | 7 | DVPPCC01 | DVPPCC01 | 3731.313 | Program Transfer Module | 69 | Delta Electronics | 1
8 | 8 | DVPHPP02 | DVPHPP02 | 8111.55 | Handle Programming Panel（including DVPACAB115), for short, HPP (с апреля не выпускается) | 150 | Delta Electronics | 1
9 | 9 | TP-PCC01 | TP-PCC01 | 4055.775 | Карта копирования программы для панелей TP | 75 | Delta Electronics | 1
10 | 10 | PM-PCC01 | PM-PCC01 | 3677.236 | Карта памяти для резервного копирования данных для DVP-MC | 68 | Delta Electronics | 1
11 | 11 | TAP-TR01 | TAP-TR01 | 194.6772 | Терминальный резистор 120 Ом для для CANopen | 3.6 | Delta Electronics | 1
12 | 12 | DVP-FPMC | DVP-FPMC | 10328.707 | Коммуникационная карта Ethernet/CANopen -PM | 191 | Delta Electronics | 1
13 | 13 | DVP-256FM | DVP-256FM | 919.309 | Карта памяти 256K для резервного копирования данных (1 шт. встроена в DVPHPP01) (только для DVP-EH2) | 17 | Delta Electronics | 1
14 | 14 | DVP-512FM | DVP-512FM | 973.386 | Карта памяти 512K для резервного копирования данных (только для DVP-EH3) | 18 | Delta Electronics | 1
15 | 15 | TAP-CN01 | TAP-CN01 | 4326.16 | Разветвитель интерфейса DeviceNet/CANopen. 3 разъема. | 80 | Delta Electronics | 1
16 | 16 | TAP-CN02 | TAP-CN02 | 6651.471 | Разветвитель интерфейса DeviceNet/CANopen. 5 разъемов. | 123 | Delta Electronics | 1
17 | 17 | TAP-CN03 | TAP-CN03 | 3839.467 | Разветвитель интерфейса DeviceNet/CANopen. 5 разъемов (из них 3 RJ). | 71 | Delta Electronics | 1
18 | 18 | TAP-CB03 | TAP-CB03 | 432.616 | Кабель связи по CANopen, длина 0,3 м | 8 | Delta Electronics | 1
19 | 19 | TAP-CB04 | TAP-CB04 | 540.77 | Кабель связи по CANopen, длина 1 м. СТАРОЕ обозначение TAP-CB10 | 10 | Delta Electronics | 1
20 | 20 | TAP-CB05 | TAP-CB05 | 432.616 | Кабель связи по CANopen, длина 0,5 м | 8 | Delta Electronics | 1
21 | 21 | TAP-CP01 | TAP-CP01 | 3515.005 | Блок подвода эл. питания к сети DeviceNet | 65 | Delta Electronics | 1
Конверторы интерфейса для PLC
1 | 1 | RTU-485 | Конвертор интерфейса RTU-485 | 5786.239 | Коммуникационный модуль для удаленной связи по RS-485 с модулями расширения DVP-S | 107 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | RTU-DNET | Конвертор интерфейса RTU-DNET | 14979.329 | Коммуникационный модуль для удаленной связи по DeviceNet с модулями расширения DVP-SV | 277 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | RTU-EN01 | Конвертор интерфейса RTU-EN01 | 17629.102 | Модуль для удаленного сбора данных (дискретных и аналоговых сигналов) и передачи в Ethernet | 326 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | RTU-PD01 | Конвертор интерфейса RTU-PD01 | 26605.884 | Коммуникационный модуль для удаленной связи по Profibus DP с модулями расширения DVP-SV | 492 | Delta Electronics | 1
Кабели
1 | 1 | DVPACAB115 | Кабель DVPACAB115 | 594.847 | Cable, HPP<=>PLC 1.5m | 11 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVPACAB215 | Кабель DVPACAB215 | 703.001 | Cable, PC(TP02G/TP04G)<=>PLC 1.5m, 8PIN------9PIN/25PIN | 13 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVPACAB230 | Кабель DVPACAB230 | 757.078 | Cable, PC(TP02G/TP04G)<=>PLC 3.0m, 8PIN------9PIN/25PIN | 14 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVPACAB2A30 | Кабель DVPACAB2A30 | 540.77 | Cable, PC(TP02G/TP04G)<=>PLC 3.0m, 8PIN------9PIN | 10 | Delta Electronics | 1
5 | 5 | DVPACAB315 | Кабель DVPACAB315 | 703.001 | Cable, HPP<=>PC 1.5m | 13 | Delta Electronics | 1
6 | 6 | DVPACAB530 | Кабель DVPACAB530 | 703.001 | Cable, PC<=>TP02/04G, 3.0m | 13 | Delta Electronics | 1
7 | 7 | DVPACAB403 | Кабель DVPACAB403 | 594.847 | MPU(Main Processing Unit)<=>Extension unit; or Extension unit<=>Extension unit,I/O Signal extension cable, 30cm | 11 | Delta Electronics | 1
8 | 8 | DVPAEXT01-H | Кабель DVPAEXT01-H | 4704.699 | Модуль для удаленной связи с модулями расширения DVP-EH/PM | 87 | Delta Electronics | 1
9 | 9 | DVPACAB4A09 | Кабель DVPACAB4A09 | 1297.848 | Кабель для удаленной связи с модулями расширения DVP-EH/PM | 24 | Delta Electronics | 1
10 | 10 | DVPACAB4A18 | Кабель DVPACAB4A18 | 1622.31 | Кабель для удаленной связи с модулями расширения DVP-EH/PM | 30 | Delta Electronics | 1
11 | 11 | DVPACAB7A10 | Кабель DVPACAB7A10 | 2109.003 | кабель (1м) связи DVP32SM11N с ETB-ID32 | 39 | Delta Electronics | 1
12 | 12 | DVPAETB-ID32A | Кабель DVPAETB-ID32A | 3190.543 | терминальный блок (32 дискр. входа 24VDC) | 59 | Delta Electronics | 1
13 | 13 | DVPACAB7B10 | Кабель DVPACAB7B10 | 2109.003 | кабель (1м) связи DVP32SN11TN с ETB-OR16 | 39 | Delta Electronics | 1
14 | 14 | DVPAETB-OR16A | Кабель DVPAETB-OR16A | 7462.626 | терминальный блок (16 релейных выходов, 2A на выход) | 138 | Delta Electronics | 1
Документация
1 | 1 | Книга (584 стр.) | Книга (584 стр.) | 2703.85 | Руководство по программированию контроллеров DVP | 50 | Delta Electronics | 1
Необслуживаемые промышленные Ethernet Switch DVS серии
1 | 1 | DVS-005I00 | Коммутатор DVS-005I00 | 11680.632 | Неуправляемый коммутатор Ethernet, 5 портов, -10...+60 С | 216 | Delta Electronics | 1
2 | 2 | DVS-005W01 | Коммутатор DVS-005W01 | 13573.327 | Неуправляемый коммутатор Ethernet, 5 портов, -40...+75 С, с аварийный вых. | 251 | Delta Electronics | 1
3 | 3 | DVS-005W01-MC01 | Коммутатор DVS-005W01-MC01 | 25524.344 | Неуправляемый коммутатор Ethernet, 5 портов, -40...+75 С, с аварийный вых., многомодальный оптич. порт SC | 472 | Delta Electronics | 1
4 | 4 | DVS-008W01 | Коммутатор DVS-008W01 | 20062.567 | Неуправляемый коммутатор Ethernet, 8 портов, -40...+75 С, с аварийный вых. | 371 | Delta Electronics | 1
5 | 5 | DVS-008W01-MC01 | Коммутатор DVS-008W01-MC01 | 29850.504 | Неуправляемый коммутатор Ethernet, 8 портов, -40...+75 С, с аварийный вых., многомодальный оптич. порт SC | 552 | Delta Electronics | 1
6 | 6 | DVS-016W01 | Коммутатор DVS-016W01 | 32229.892 | Неуправляемый коммутатор Ethernet, 16 портов, -40...+75 С, с аварийный вых. | 596 | Delta Electronics | 1
7 | 7 | DVS-016W01-MC01 | Коммутатор DVS-016W01-MC01 | 41855.598 | Неуправляемый коммутатор Ethernet, 16 портов, -40...+75 С, с аварийный вых., многомодальный оптич. порт SC | 774 | Delta Electronics | 1